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一、电子支气管镜维保服务内容和标准
1、总体要求：4条富士电子支气管镜维保服务，服务期限1年。
2、镜子损坏2小时响应，24小时上门服务，不能维修的，72小时提供备用电子支气管镜，直至原镜子修好后返还。
3、普通维修5个工作日内维修完成返回。
4、需要更换配件的，提供原厂全新配件，30个工作日内维修完成返回。
5、每季度巡检一次，并进行保养、维护。
6、附加一套主机维保服务。
二、超声电子支气管镜维保服务内容和标准
1、 总体要求：1条富士超声电子支气管镜维保服务，服务期限1年。
2、镜子损坏2小时响应，24小时上门服务，不能维修的，72小时提供备用超声电子支气管镜，直至原镜子修好后返还。
6、普通维修5个工作日内维修完成返回。
7、需要更换配件的，提供原厂全新配件，30个工作日内维修完成返回。
5、每季度巡检一次，并进行保养、维护。
