附件1：服务内容和标准

一、电子支气管镜维保服务内容和标准

- 1、总体要求：4条富士电子支气管镜维保服务，服务期限1年。

- 2、镜子损坏2小时响应，24小时上门服务，不能维修的，72小时提供备用电子支气管镜，直至原镜子修好后返还。

- 3、普通维修5个工作日内维修完成返回。

- 4、需要更换配件的，提供原厂全新配件，30个工作日内维修完成返回。

- 5、每季度巡检一次，并进行保养、维护。

- 6、附加一套主机维保服务。

二、超声电子支气管镜维保服务内容和标准

- 总体要求：1条富士超声电子支气管镜维保服务，服务期限1年。

- 2、镜子损坏2小时响应，24小时上门服务，不能维修的，72小时提供备用超声电子支气管镜，直至原镜子修好后返还。

- 6、普通维修5个工作日内维修完成返回。

- 7、需要更换配件的，提供原厂全新配件，30个工作日内维修完成返回。

- 5、每季度巡检一次，并进行保养、维护。