贵阳市公共卫生救治中心关于空调过滤器材料

市场研询价公告

1、材料报价清单（含税价）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室高效过滤器 | 484*484*69 |  | 铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率，再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220±20% |
| 2 |  | 320*320*69 |  | 铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率，再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220±20% |
| 3 |  | 1030*765*69 |  | 千级手术室，铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220士20% |
| 4 |  | 430*930*69 |  | 千级手术室，铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220士20% |
| 5 |  | 1030*855*69 |  | 百级手术室，铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220士20% |
| 6 |  | 430*630*69 |  | 百级手术室，铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220士20% |
| 7 | 初效过滤器 | 290*595*46 |  | 铝合金外框，塑胶角，折叠式，单面覆网G4效率绿白棉 |
| 8 |  | 595*595*46 |  | 铝合金外框，塑胶角，折叠式，单面覆网G4效率绿白棉 |
| 9 | 中效过滤器 | 592*592*381*6P |  | 铝合金外框(塑胶角），F8黄色无纺布+70熔喷，镀锌内框+卡条 |
| 10 |  | 287*592*381*6P |  | 铝合金外框(塑胶角），F8黄色无纺布+70熔喷，镀锌内框+卡条 |
| 1 | 初效过滤器 | 290*595*46 |  | 铝合金外框(塑胶角），折叠式，单面覆网G4效率绿白棉 |
| 2 |  | 595*490*46 |  | 铝合金外框(塑胶角），折叠式，单面覆网G4效率绿白棉 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*287*381 |  | 铝合金外框(塑胶角），F8黄色无纺布+70熔喷，镀锌内框+卡条 |
| 4 |  | 592*487*381 |  | 铝合金外框(塑胶角），F8黄色无纺布+70熔喷，镀锌内框+卡条 |
| 5 | 高效过滤器 | 630*630*220 |  | 铝合金外框(上下内翻，两侧外翻)H14(99.995%)效率玻纤滤料，双面密封条 |
| 6 |  | 320*320*220 |  | 铝合金外框(上下内翻，两侧外翻)H14(99.995%)效率玻纤滤料，双面密封条 |
| 7 |  | 592*592*69 |  | 铝合金外框(塑胶角)H14(99.995%)效率，再升玻纤材料，双面护网，双面密封条，初阻力≤220±20% |