附件1：

| 手术器械（第二批）市场调研询价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 髓核钳 | 刃宽3.0mm长度220mm直型 | 5 | 把 |  |  |
| 髓核钳 | 刃宽3.0mm长度220mm弯型 | 5 | 把 |  |  |
| 咬骨钳 | 24cm双关节咬骨钳直头 左侧角40° 刃宽4mm | 4 | 把 |  |  |
| 咬骨钳 | 24cm双关节咬骨钳直弯 刃宽4mm | 3 | 把 |  |  |
| 椎板咬骨钳 | 260*2*90°普通型 | 3 | 把 |  |  |
| 椎板咬骨钳 | 260*3*90°普通型 | 3 | 把 |  |  |
| 椎板咬骨钳 | 260*4*90°普通型 | 3 | 把 |  |  |
| 剪刀 | 25cm薄剪 | 10 | 把 |  |  |
| 持针钳 | 18cm | 20 | 把 |  |  |
| 有齿直钳 | 20CM | 10 | 把 |  |  |
| 有齿镊 | 16cm | 10 | 把 |  |  |
| 小药杯 | 200ml | 10 | 个 |  |  |
| 小针盘 | 直径10cm | 10 | 个 |  |  |
| 克氏剪 | 大力、手柄可拆式 | 1 | 把 |  |  |
| 神经剥离子 | 757R 240*Ø1 | 1 | 把 |  |  |
| 剥离子 | 770R | 1 | 把 |  |  |
| 眼科剪 | 10cm | 5 | 把 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |